校 准 计 量 报 告

第1页，共4页

计量器具名称

可程式恒温恒湿试验箱

型号规格

制造厂

编号

使用单位

****有限公司

主   管

核    验

检 定 员

校准日期                           年 月  日

说   明

第2页，共4页

- 本报告为本公司内部资料，所以数据都是采集测试的箱体。本公司不提供任何标准，只做公司产品出厂的内部检测报告。

- 本次校准的技术依据：

GB17.5-4096电子电工产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备

JJF-1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范

- 本次校准所使用的主要计量标准器具：

设备名称/型号        编号             证书号                    技术特征

恒温自动校准系统

温度仪

- 标准地点、环境条件：

地点:xxxxx                       温度:

校  准  结  果

第 3  页  共4页

表1各空间检测点实测温度值表                  单位（℃）

温度设定点 -40℃

| 检测点位置 |  | 最高检测值 | 最低检测值 | 上偏差 | 下偏差 | 波动度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内空 | A |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  |  |
|  | F |  |  |  |  |  |
|  | G |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  |  |  |
| 最大温度波动度 |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度 |  |  |  |  |  |  |

(本页以下空白)

注：1、此结果只与受校准的项目有关。

2、未经本公司书面批准，不得部分复制此校准证书。

校  准  结  果

第 4  页  共4 页

表1各空间检测点实测温度值表                  单位（℃）

温度设定点70℃,湿度设定点:90%

| 检测点位置 |  | 最高检测值 | 最低检测值 | 上偏差 | 下偏差 | 波动度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内空 | A |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  |  |
|  | F |  |  |  |  |  |
|  | G |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  |  |  |
| 最大温度波动度 |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度 |  |  |  |  |  |  |

测量点(湿度)    最高相对湿度值   最低相对湿度值     相对湿度上偏差   相对湿度下偏差 相对湿度波动度

甲

说明：

- 校准时箱体处空载状态

- 上偏差=实测最高温度－设定值

- 下偏差＝实测最低温度－设定值

- 本校准各实测值的扩展不确定度：温度0.2℃,置信概率Ｐ＝0.95,置信概率Ｐ＝0.95。